УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя

Государственного комитета Республики Татарстан

по тарифам

______________ А.Л.Штром

П Р О Т О К О Л

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления:

Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Валиуллин Б.И., начальник юридического отдела;

Симкачев Д.А., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Хабибуллина Л.В., начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО;

Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

Зубова Н.Д., представитель Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Дмитриева К.В., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Устинова И.А., заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТКО;

Шайхутдинова Ю.Э., начальник отдела технического аудита и инвестиционных программ;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

от Межотраслевого совета потребителей:

Халиков Т.Р., ответственный секретарь Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан;

от ОАО «Сетевая компания»:

Чернов В.В., начальник Управления капитального строительства;

Абдуллин И.Ю., начальник сметного отдела;

Нугуманова С.В., начальник отдела тарифной политики;

Салахов Р.М., главный юрисконсульт.

Повестка дня:

1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2019 год

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

4. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

5. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая,  25-го Октября, 
1-го Мая» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

6. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября,
1-го Мая» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

7. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

8. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

9. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

10. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

11. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – И.Х.Шакирзянова

12. Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2018 год

Выступающий – И.А.Устинова

13. О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Международный аэропорт «Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-36/кс

Выступающий – И.А.Устинова

14. О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью Производственно – коммерческая фирма «Восток - Энерго», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-41/кс

Выступающий – И.А.Устинова

15. О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для  Открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.11.2017 №10-46/кс

Выступающий – И.А.Устинова

16. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-85/кс

Выступающий – И.А.Устинова

1. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2019 год» (экспертное заключение 1 прилагается).

Выступили:

Зубова Н.Д. отметила, что согласно директиве Ассоциации «НП Совет рынка» голосует «против» принятия решения, так как:

1) не представлены расчеты ставок (направлен файл с итогами расчетов, без формул);

Шакирзянова И.Х. пояснила, что в Госкомитет в рабочем порядке по электронной почте поступил запрос от Ассоциации «НП «Совет рынка» о представлении расчета ставок в формате Excel. Госкомитетом в ответ были направлены расчеты без формул, т.к. в формате Excel они содержат ссылки на базы данных сетевой организации, которые поступили в Госкомитет с грифом «Коммерческая тайна». В соответствии с федеральным законодательством о коммерческой тайне и персональных данных Госкомитет не может передавать третьим лицам персональные данные и информацию, поступившую с грифом «Коммерческая тайна», без официального разрешения ОАО «Сетевая компания». Официальный запрос от Ассоциации «НП «Совет рынка» в Госкомитет не поступал.

Шакирзянова И.Х. добавила, что запрашиваемые Ассоциацией «НП «Совет рынка» формулы взяты из Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее – Методические указания), о чем указано в заключении.

Нугуманова С.Н. подтвердила, что ОАО «Сетевая компания» направила в Госкомитет для расчета ставок материалы с грифом «Коммерческая тайна», т.к. документы содержат персональные данные заказчиков. Официальный запрос от Ассоциации «НП «Совет рынка» о представлении какой-либо информации в ОАО «Сетевая компания» не поступал.

Халиков Т.Р. поддержал позицию Госкомитета и призвал Ассоциацию «НП Совет рынка» не голосовать «против» принятия решений только потому, что в соответствии с законодательными ограничениями Госкомитет не имеет права предоставлять информацию, поступившую с грифом «Коммерческая тайна» или содержащую персональные данные.

2) стандартизированные ставки С3 и С4 (реклоузеры) рассчитаны посредством индексации действующих ставок на прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 2019 год, что противоречит Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17;

Шакирзянова И.Х. пояснила, что расчет стандартизированных ставок С3 и С4 выполнен в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17. Так как за 2016-2017 года установка реклоузеров ОАО «Сетевая компания» не производилась, Госкомитетом расчет стандартизированной тарифной ставки проводился на основании сметы, составленной в ценах 2001 года с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости, а для перевода к цене 2019 года применен индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемые Министерством экономического развития Российской Федерации. Это отражено в заключении.

3) не представлен расчет выпадающих доходов от технологического присоединения заявителей до 15 кВт и 150 кВт.

Шакирзянова И.Х. пояснила, что расчет выпадающих доходов от технологического присоединения заявителей выполнен исходя из базы данных сетевой компании, поступившей в Госкомитет для расчета ставок с грифом «Коммерческая тайна».

Штром А.Л. обратился к Ассоциации «НП Совет рынка» с просьбой, при необходимости ознакомиться с документами, поступившими в Госкомитет для расчета тарифов с грифом «Коммерческая тайна» или содержащими персональные данные, действовать в соответствии с федеральным законодательством о коммерческой тайне и персональных данных.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – 6;

«против» – 1 (Зубова Н.Д.).

Решили:

1.1. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.3. Установить стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5 и ставки за единицу максимальной мощности С2maxN, С3maxN, С4maxN, С5maxN для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, равными нулю.

1.4. Установить формулы платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

1.5. Определить выпадающие доходы сетевых организаций от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год» (экспертное заключение 2 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

2.2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 3 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 61,7 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 174 996,39 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 4 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 61,7 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 663 236,89 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября, 1-го Мая» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»» (экспертное заключение 5 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября, 1-го Мая» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября, 1-го Мая» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 132,58 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 001 478,34 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября, 1-го Мая» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 6 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября, 1-го Мая» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября, 1-го Мая» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 132,58 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 6 052 265,54 рубля (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 7 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 104,18 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 751 756,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 8 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 104,180 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 280 020 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»» (экспертное заключение 9 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 100,12 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 12 967,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 10 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 177,12 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 12 967,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 11 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 77,0 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 12 967,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

12. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2018 год» (экспертное заключение 12 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2018 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

13. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Международный аэропорт «Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-36/кс» (экспертное заключение 13 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Международный аэропорт «Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-36/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-36/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Международный аэропорт «Казань» на 2017 - 2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017
№ 10-35/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

14. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Восток – Энерго», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-41/кс» (экспертное заключение 14 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Восток – Энерго», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-41/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-41/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Восток – Энерго» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для Открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.11.2017 № 10-46/кс» (экспертное заключение 15 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для Открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.11.2017 № 10-46/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.11.2017 №10-46/кс «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему протоколу.

16. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-85/кс» (экспертное заключение 16 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета 
«О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-85/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-85/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

Протокол вела								О.А.Шарафутдинова

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций<1>

Таблица 1

руб./присоединение (без учета НДС)

| Наименование | по постоянной схеме электроснабжения | по временной схеме<2> электроснабжения |
| --- | --- | --- |
| С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17, в том числе по мероприятиям: | 19 708 | 19 708 |
| С1.1- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий | 11 158 | 11 158 |
| С1.2- проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | 8 550 | 8 550 |

Таблица 2

| 2. С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 0,4-1 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| по существующим опорам в однофазном исполнении: |  |  |
| 16 | 270 866 |  |
| 25 | 297 513 |  |
| по существующим опорам в трехфазном исполнении: |  |  |
| 16 | 376 263 |  |
| 25 | 529 218 |  |
| 35 | 546 474 |  |
| 50 | 611 645 |  |
| 70 | 688 395 |  |
| 95 | 815 513 |  |
| 120 | 906 760 |  |
| на железо-бетонных опорах в однофазном исполнении: |  |  |
| 16 | 1 312 603 |  |
| 25 | 1 477 088 |  |
| на железо-бетонных опорах в трехфазном исполнении: |  |  |
| 16 | 976 950 |  |
| 25 | 1 160 516 |  |
| 35 | 1 173 491 |  |
| 50 | 1 268 085 |  |
| 70 | 1 573 326 |  |
| 95 | 1 583 403 |  |
| 120 | 1 666 359 |  |
| на деревянных опорах в однофазном исполнении: |  |  |
| 16 | 1 095 475 |  |
| 25 | 1 154 916 |  |
| на деревянных опорах в трехфазном исполнении: |  |  |
| 16 | 1 195 298 |  |
| 25 | 1 375 132 |  |
| 35 | 1 329 063 |  |
| 50 | 1 395 689 |  |
| 70 | 1 770 204 |  |
| 95 | 1 771 209 |  |
| 120 | 1 829 602 |  |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 6-10 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| на железо-бетонных опорах неизолированным проводом: |  |  |
| 35 | 1 285 744 |  |
| 50 | 1 070 208 |  |
| 70 | 1 200 818 |  |
| 95 | 1 682 314 |  |
| 120 | 1 777 983 |  |
| 150 | 2 331 248 |  |
| на железо-бетонных опорах изолированным проводом: |  |  |
| 35 | 2 604 126 |  |
| 50 | 2 060 020 |  |
| 70 | 2 464 582 |  |
| 95 | 2 303 615 |  |
| 120 | 2 330 049 |  |
| 3. С3тр - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в траншее в расчете на 1 км линий: |  |  |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 0,4-1 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| четырехжильным кабелем: |  |  |
| 16 | 989 534 |  |
| 25 | 1 199 804 |  |
| 35 | 1 323 836 |  |
| 50 | 1 250 448 |  |
| 70 | 1 229 505 |  |
| 95 | 1 417 317 |  |
| 120 | 1 479 479 |  |
| 150 | 1 854 671 |  |
| 185 | 1 945 927 |  |
| 240 | 1 924 196 |  |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 6-10 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| трехжильным кабелем: |  |  |
| 50 | 1 639 717 |  |
| 70 | 1 658 990 |  |
| 95 | 1 823 520 |  |
| 120 | 1 976 642 |  |
| 150 | 2 488 448 |  |
| 185 | 2 230 946 |  |
| 240 | 2 402 434 |  |
| одножильным кабелем: |  |  |
| 50 | 2 211 114 |  |
| 70 | 2 485 610 |  |
| 95 | 2 633 491 |  |
| 120 | 2 657 640 |  |
| 150 | 2 790 204 |  |
| 185 | 2 930 440 |  |
| 240 | 3 324 912 |  |
| 500 | 4 028 780 |  |
| 630 | 4 856 316 |  |
| 4. С3асфальт - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи с разборкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия в расчете на 1 км линий: |  |  |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 0,4-1 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| четырехжильным кабелем: |  |  |
| 16 | 3 817 092 |  |
| 25 | 3 868 719 |  |
| 35 | 3 919 173 |  |
| 50 | 3 972 657 |  |
| 70 | 4 063 515 |  |
| 95 | 4 199 324 |  |
| 120 | 4 232 557 |  |
| 150 | 4 405 495 |  |
| 185 | 4 541 258 |  |
| 240 | 4 745 583 |  |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 6-10 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| трехжильным кабелем: |  |  |
| 50 | 4 606 342 |  |
| 70 | 4 778 117 |  |
| 95 | 4 847 975 |  |
| 120 | 4 925 923 |  |
| 150 | 5 082 467 |  |
| 185 | 5 215 787 |  |
| 240 | 5 423 652 |  |
| одножильным кабелем: |  |  |
| 50 | 4 760 662 |  |
| 70 | 4 797 108 |  |
| 95 | 5 466 281 |  |
| 120 | 5 725 497 |  |
| 150 | 5 883 271 |  |
| 185 | 5 990 570 |  |
| 240 | 6 429 617 |  |
| 500 | 7 655 807 |  |
| 630 | 8 980 262 |  |
| 5. С3гнб - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи методом горизонтально-направленного бурения в расчете на 1 км линий: |  |  |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 0,4-1 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| четырехжильным кабелем: |  |  |
| 16 | 10 093 530 |  |
| 25 | 10 219 417 |  |
| 35 | 10 260 225 |  |
| 50 | 10 322 744 |  |
| 70 | 10 417 321 |  |
| 95 | 10 488 177 |  |
| 120 | 10 560 327 |  |
| 150 | 10 692 095 |  |
| 185 | 10 844 030 |  |
| 240 | 11 434 803 |  |
| Сечение жилы | на уровне напряжения 6-10 кВ, руб./км (без учета НДС) |  |
| трехжильным кабелем: |  |  |
| 50 | 13 546 616 |  |
| 70 | 13 704 872 |  |
| 95 | 13 720 674 |  |
| 120 | 13 964 239 |  |
| 150 | 14 127 661 |  |
| 185 | 14 190 767 |  |
| 240 | 14 515 205 |  |
| одножильным кабелем: |  |  |
| 50 | 14 346 564 |  |
| 70 | 14 451 662 |  |
| 95 | 15 417 144 |  |
| 120 | 15 594 169 |  |
| 150 | 15 795 144 |  |
| 185 | 15 909 149 |  |
| 240 | 16 217 946 |  |
| 500 | 47 491 867 |  |
| 630 | 48 248 229 |  |
| 6. С4- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования: |  |  |
| Наименование оборудования | руб./шт. (без учета НДС) |  |
| Реклоузер | 905 572 |  |
| Распределительный пункт на уровне напряжения 0,4-1 кВ | 136 650 |  |
| Распределительный пункт на уровне напряжения 6-10 кВ | 9 385 051 |  |
| 7. С5- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ: |  |  |
| Тип трансформаторной подстанции |  | руб./кВт (без учета НДС) |
| СТП 16 кВА |  | 20 978 |
| СТП 25 кВА |  | 21 480 |
| СТП 40 кВА |  | 16 948 |
| СТП 63 кВА |  | 9 628 |
| СТП 100 кВА |  | 8 415 |
| СТП 160 кВА |  | 5 725 |
| СТП 250 кВА |  | 3 477 |
| КТПН 25 кВА |  | 30 548 |
| КТПН 40 кВА |  | 22 914 |
| КТПН 63 кВА |  | 18 643 |
| КТПН 100 кВА |  | 8 012 |
| КТПН 160 кВА |  | 5 797 |
| КТПН 250 кВА |  | 5 533 |
| КТПН 400 кВА |  | 3 811 |
| КТПН 630 кВА |  | 2 826 |
| КТПН 1000 кВА |  | 2 139 |
| БКТП 160 кВА |  | 30 086 |
| БКТП 250 кВА |  | 17 434 |
| БКТП 400 кВА |  | 12 428 |
| БКТП 630 кВА |  | 8 912 |
| БКТП 1000 кВА |  | 6 197 |
| БКТП 1250 кВА |  | 5 300 |
| БКТП 1600 кВА |  | 5 272 |
| БКТП 2500 кВА |  | 4 431 |

Примечание.

<1> Стандартизированные тарифные ставки, установленные настоящим приложением, рассчитаны в ценах 2019 года. Стандартизированные тарифные ставки применяются для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов, и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов.

<2> Стандартизированные тарифные ставки применяются для временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт, расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций<1>

Таблица 1

руб./кВт (без учета НДС)

| Наименование мероприятий, в соответствии с пунктом 16 подпункта «а» и «в» Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 | по постоянной схеме электроснабжения | по временной схеме<2> электроснабжения |
| --- | --- | --- |
| С1maxN - в том числе по мероприятиям: | 893 | 893 |
| С1.1maxN - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий | 506 | 506 |
| С1.2 maxN - проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | 387 | 387 |

Таблица 2

руб./кВт (без учета НДС)

| Условные обозначения | Наименование мероприятий, в соответствии с пунктом 16 подпункта «б» Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17 | Уровень напряжения: до 1 кВ | Уровень напряжения: 6-10 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| С2maxN | строительство воздушных линий по существующим опорам | 2 508 | - |
|  | строительство воздушных линий с установкой опор | 9 730 | 19 817 |
| С3 maxN | строительство кабельных линий в траншеях, в том числе методом горизонтально-направленного бурения. | 6 293 | 9 713 |
| С4maxN | строительство пунктов секционирования | 1 471 | 4 402 |
| С5maxN | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ: |  |  |
|  | СТП 16 кВА | 20 978 |  |
|  | СТП 25 кВА | 21 480 |  |
|  | СТП 40 кВА | 16 948 |  |
|  | СТП 63 кВА | 9 628 |  |
|  | СТП 100 кВА | 8 415 |  |
|  | СТП 160 кВА | 5 725 |  |
|  | СТП 250 кВА | 3 477 |  |
|  | КТПН 25 кВА | 30 548 |  |
|  | КТПН 40 кВА | 22 914 |  |
|  | КТПН 63 кВА | 18 643 |  |
|  | КТПН 100 кВА | 8 012 |  |
|  | КТПН 160 кВА | 5 797 |  |
|  | КТПН 250 кВА | 5 533 |  |
|  | КТПН 400 кВА | 3 811 |  |
|  | КТПН 630 кВА | 2 826 |  |
|  | КТПН 1000 кВА | 2 139 |  |
|  | БКТП 160 кВА | 30 086 |  |
|  | БКТП 250 кВА | 17 434 |  |
|  | БКТП 400 кВА | 12 428 |  |
|  | БКТП 630 кВА | 8 912 |  |
|  | БКТП 1000 кВА | 6 197 |  |
|  | БКТП 1250 кВА | 5 300 |  |
|  | БКТП 1600 кВА | 5 272 |  |
|  | БКТП 2500 кВА | 4 431 |  |

Примечание.

<1> Ставки за единицу максимальной мощности, установленные настоящим приложением, рассчитаны в ценах 2018 года. Ставки за единицу максимальной мощности применяются для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов, и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов.

<2> Ставки за единицу максимальной мощности применяются для временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и для постоянной схемы электроснабжения.

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Формулы платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций

1. Плата за технологическое присоединение посредством применения стандартизированных тарифных ставок определяется по формуле:

Р = (С1.1 +С1.2) + (С2 * L2 ) + (C3тр * L3тр ) +

+ (C3асфальт * L3асфальт) + (C3 гнб * L3 гнб) + (С4 * T) + (С5 * N),

где:

С1.1 (1.2,2,3тр,3асфальт,3гнб,4,5) - стандартизированные тарифные ставки, установленные приложением 1 настоящего постановления;

N - объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое присоединение (кВт);

L2 (3тр,3асфальт,3гнб) – длина воздушных и кабельных линий электропередач (км);

T - количество пунктов секционирования (шт.).

Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, определяется по формуле:

Р= (С1.1 +С1.2) +0,5 * ((С2 * L2 ) + (C3тр * L3тр ) + (C3асфальт * L3асфальт) + (C3 гнб * L3 гнб) +

+(С4 * T) + (С5 * N)) * Zi + 0,5 * ((С2 * L2 ) + (C3тр * L3тр ) + (C3асфальт * L3асфальт)+

+(C3 гнб * L3 гнб) + (С4 * T) + (С5 * N)) * ZJ

где:

Zi - произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

ZJ - произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

2. Плата за технологическое присоединение посредством применения ставок за единицу максимальной мощности определяется по формуле:

Р = (С1maxN+ С2maxN+ С3maxN+ С4maxN +С5maxN) * N,

где:

С1maxN,С2maxN С3maxN, С4maxN, С5maxN – ставка за единицу максимальной мощности на заявленном уровне напряжения по мероприятиям, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, которые необходимо осуществить сетевой организации согласно выданным техническим условиям (руб./кВт);

N – объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое присоединение (кВт).

Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, определяется по формуле:

Р = С1maxN * N + 0,5 * ( С2maxN +С3maxN+ С4maxN +С5maxN) *  N *  Zi +0,5 * ( С2maxN +С3maxN+ С4maxN +С5maxN) *  N *  ZJ,

где:

Zi - произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

ZJ - произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Выпадающие доходы сетевых организаций от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью

до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые

в состав платы за технологическое присоединение

| № п/п | Наименование организации | Размер выпадающих доходов сетевых организаций от технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью, тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт (включительно) | до 150 кВт (включительно) |
| 1. | Открытое акционерное общество «Сетевая компания» | 964 734,414 | 131 886,917 |

Приложение 5

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Энерготранзит» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 2,381 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: |  |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка |  |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.1.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.1.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.1.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.1.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |
| 2.2.1 | канальная прокладка |  |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | 1 875,964 |
| 2.2.1.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.1.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.1.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка |  |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 1 807,689 |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль | - |

Приложение 6

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Энерготранзит» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 2,381 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, (П2.1), в том числе: |  |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка |  |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.1.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.1.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.1.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.1.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |
| 2.2.1 | канальная прокладка |  |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.2.1.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.1.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.1.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка |  |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 1 665,142 |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль | - |

Приложение 7

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта 
Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 13 849,64 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | 928 917,4 |
| 2.1. | расходы на создание водопроводных сетей | - |
| 2.2. | расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора | 928 917,4 |
| 3. | Налог на прибыль | 232 229,35 |
| 4. | Итого плата за подключение | 1 174 996,39 |

Приложение 8

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта

Общества с ограниченной ответственностью «Инфоцентр «Эксперт» - «Реабилитационный травматологический центр» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 13 849,64 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | 519 509,8 |
| 2.1. | расходы на создание канализационных сетей | - |
| 2.2. | расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений | 519 509,8 |
| 2.3. | ## расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами | - |
| 3. | Налог на прибыль | 129 877,45 |
| 4. | Итого плата за подключение | 663 236,89 |

Приложение 9

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта 
Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября, 1-го Мая» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 13 849,64 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | 790 102,96 |
| 2.1. | расходы на создание водопроводных сетей | - |
| 2.2. | расходы на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора | 790 102,96 |
| 3. | Налог на прибыль | 197 525,74 |
| 4. | Итого плата за подключение | 1 001 478,34 |

Приложение 10

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта

Закрытого акционерного общества «ИтильТехноСервис» - «Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в квартале улиц Деловая, 25-го Октября,

1-го Мая» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 13 849,64 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | 4 830 732,72 |
| 2.1. | расходы на создание канализационных сетей | - |
| 2.2. | расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений | 441 875,92 |
| 2.3. | ## расходы на строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами | 4 388 856,80 |
| 3. | Налог на прибыль | 1 207 683,18 |
| 4. | Итого плата за подключение | 6 052 265,54 |

Приложение 11

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 12 967,00 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | 591 031,00 |
| 2.1. | расходы на создание водопроводных сетей | 591 031,00 |
| 2.2. | расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения | - |
| 3. | Налог на прибыль | 147 758,00 |
| 4. | Итого плата за подключение | 751 756,00 |

Приложение 12

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «ДОМКОР» - «Многоэтажный жилой дом 17А-III-6 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 17А микрорайоне п.ЗЯБ г.Набережные Челны с наружными инженерными сетями» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 12 967,00 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | 213 643,00 |
| 2.1. | расходы на создание канализационных сетей | 213 643,00 |
| 2.2. | расходы на модернизацию объектов водоотведения | - |
| 3. | Налог на прибыль | 53 410,00 |
| 4. | Итого плата за подключение | 280 020,00 |

Приложение 13

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 12 967,00 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | - |
| 2.1. | расходы на создание водопроводных сетей | - |
| 2.2. | расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения | - |
| 3. | Налог на прибыль | - |
| 4. | Итого плата за подключение | 12 967,00 |

Приложение 14

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 12 967,00 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | - |
| 2.1. | расходы на создание канализационных сетей | - |
| 2.2. | расходы на модернизацию объектов водоотведения | - |
| 3. | Налог на прибыль | - |
| 4. | Итого плата за подключение | 12 967,00 |

Приложение 15

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Парк «Развитие» - «Промышленный парк «Развитие» II очередь» к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

| № п/п | Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством | 12 967,00 |
| 2. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов: | - |
| 2.1. | расходы на создание водопроводных сетей | - |
| 2.2. | расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения | - |
| 3. | Налог на прибыль | - |
| 4. | Итого плата за подключение | 12 967,00 |

Приложение 16

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети»,

осуществляющего холодное водоснабжение

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | со дня вступления в силу постановления по 31.12.2018 |
|  | Зеленодольский муниципальный район |  |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» |  |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | 31,73 |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 26,89 |

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 17

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 09.12.2016 № 10-36/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-31/кс)

Тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) для Акционерного общества «Международный аэропорт «Казань», осуществляющего водоотведение, на 2017 – 2019 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды) (одноставочный), руб./куб.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
|  | Лаишевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акционерное общество «Международный аэропорт «Казань» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | 11,88 | 12,13 | 9,70 | 9,70 | 9,54 | 9,54 |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 10,07 | 10,28 | 8,22 | 8,22 | 7,95 | 7,95 |

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 18

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 2 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 09.12.2016 № 10-36/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-31/кс)

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды)

для Акционерного общества «Международный аэропорт «Казань», осуществляющего водоотведение,

на 2017 – 2019 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии |
|  |  |  | тыс.рублей | процент | процент | кВт·ч/куб.м |
| 1 | Акционерное общество «Международный аэропорт «Казань» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоотведение (поверхностные сточные воды) | 2017 | 725,14 | 1 | - | 0,11 |
|  |  | 2018 | 746,37 | 1 | - | 0,11 |
|  |  | 2019 | 772,88 | 1 | - | 0,11 |

Приложение 19

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 17.11.2017 № 10-41/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-32/кс)

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Восток – Энерго», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
|  | Чистопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Восток – Энерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | 27,31 | 27,31 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 28,34 |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 23,14 | 23,14 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 23,62 |

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 20

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 2 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 17.11.2017 № 10-41/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-32/кс)

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Восток – Энерго», осуществляющего холодное водоснабжение,

на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии |
|  |  |  | тыс.рублей | процент | процент | процент | кВт·ч/куб.м |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Восток – Энерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Питьевая вода | 2018 | 873,26 | 1 | - | 2,5 | 1,1 |
|  |  | 2019 | 903,36 | 1 | - | 2,5 | 1,1 |
|  |  | 2020 | 924,12 | 1 | - | 2,5 | 1,1 |

Приложение 21

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 24.11.2017 № 10-46/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-33/кс)

Тарифы на транспортировку сточных вод для Открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры», осуществляющего водоотведение, на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
|  | Муниципальное образование «город Казань» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры»* | 7,19 | 8,26 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 8,13 |

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 22

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 2 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 24.11.2017 № 10-46/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-33/кс)

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для Открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры», осуществляющего водоотведение, на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии |
|  |  |  | тыс.рублей | процент | процент | кВт·ч/куб.м |
| 1 | Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Транспортировка сточных вод | 2018 | 120,67 | 1 | - | 0,40 |
|  |  | 2019 | 124,96 | 1 | - | 0,40 |
|  |  | 2020 | 127,91 | 1 | - | 0,40 |

Приложение 23

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 01.12.2017 № 10-85/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-34/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые Обществом с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов»,

на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, рублей/куб.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля |
|  | Нижнекамский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов»* | 50,24 | 50,24 | 50,24 | 59,99 | 59,99 | 77,15 |

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 24

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 09.11.2018 № 30-пр

Приложение 2 к постановлению Государственного комитета

# Республики Татарстан по тарифам

от 01.12.2017 № 10-85/кс

(в редакции постановления Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

# от 09.11.2018 № 10-34/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«Экологические системы переработки отходов», на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии |
|  |  |  | тыс. рублей | % | % | кВт·ч/куб.м |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Захоронение твердых коммунальных отходов | 2018 | 9869,55 | 1 | - | 0,01 |
|  |  | 2019 | 14 354,81 | 1 | - | 0,01 |
|  |  | 2020 | 14 694,45 | 1 | - | 0,01 |

Лист согласования к протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
от 09.11.2018 № 30-пр

Заместитель председателя

Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам						        Л.П.Борисова

Начальник управления регулирования

организаций коммунальной сферы –

начальник отдела регулирования тарифов

в сфере водоснабжения, водоотведения

и утилизации ТБО							           Л.В.Хабибуллина

Начальник отдела регулирования и контроля

платы за технологическое присоединение			        И.Х.Шакирзянова